## Document map
Santykiniai šilumos suvartojimo rodikliai

## Santykiniai šilumos suvartojimo
SANTYKINIAI ŠILUMOS SUVARTOJIMO RODIKLIAI
Namas | Periodas | ∑ABŠ, m2 | ∑VBŠ, m3 | QP, kWh | QPŠmetr, kWh | QPKmetr, kWh | GKv, m3 | QPKv, kWh | QPnKv, kWh | QPR, kWh | QPŠ, kWh | qPR | ΣDL | qADŠ, kWh/m2/DL | qVDŠ, kWh/m3/DL | qVDŠmax, kWh/m3/DL | DŠ, %
Raseinių r. sav., Šiluvos mstl., M. Jurgaičio a. 6 | 2020-11-01 | 2058.32 | 9272 | 0 | 22704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22704 | 0.00000000000000000000 | 390 | 0.028282 | 0.006278 | 0 | 0.0000000000000000
Raseinių r. sav., Šiluvos mstl., Bukoto g. 8 |  | 309.23 | 989.536 | 2715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2715 | 0.00000000000000000000 | 390 | 0.022512 | 0.007035 | 0.023795 | 29.565
Raseinių r. sav., Šiluvos mstl., Vingio g. 13 |  | 415.98 | 1039.95 | 0 | 8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8415 | 0.00000000000000000000 | 390 | 0.05187 | 0.020748 | 0.023795 | 87.1948
Viso |  | 2783.53 | 11301.486 | 2715 | 31119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33834
| Viso | 2783.53 | 11301.486 | 2715 | 31119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33834
Žymėjimų paaiškinimas: ∑ABŠ – pastato butų naudingųjų plotų ir kitų bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirtų negyvenamosios paskirties patalpų, prijungtų prie pastato centrinio šildymo sistemos, plotų suma, m2; ∑VBŠ – pastato butų ir kitų bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirtų negyvenamosios paskirties patalpų, prijungtų prie pastato centrinio šildymo sistemos, tūrių suma. QP – įvadiniu šilumos apskaitos prietaisu, matuojančiu šilumos kiekį pastatui šildyti ir karštam vandeniui, išmatuotas šilumos kiekis, kWh; QPŠmetr – šilumos kiekis pastatui šildyti, nustatytas pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso šildymui rodmenis, kWh; QPKmetr – šilumos kiekis karštam vandeniui, nustatytas pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso karštam vandeniui, rodmenis, kWh; GKv – pastate suvartoto karšto vandens kiekis, nustatytas pagal geriamojo vandens apskaitos prietaiso, įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis, m3; QPKv – pastate suvartotas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti, kWh; QPR – pastate suvartotas šilumos kiekis cirkuliacijai, kWh; QPŠ – šilumos kiekis pastatui šildyti, kWh; qPR – santykinės šilumos sąnaudos cirkuliacijai; ΣDL – šilumos vartojimo pastatui šildyti per skaičiuotiną laikotarpį dienolaipsnių suma; qADŠ – santykinės šilumos sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto šildyti vienam dienolaipsniui, kWh/m2/DL qVDŠ – santykinės šilumos sąnaudos vienam kubiniam metrui pastato tūrio šildyti vienam dienolaipsniui, kWh/m3/DL; qVDŠmax – maksimali šilumos suvartojimo norma daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, esant faktinėms sąlygoms, kWh/m3 per mėnesį; DŠ – santykinių šilumos sąnaudų vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto šildyti ir maksimalios šilumos suvartojimo normos daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, esant faktinėms sąlygoms, procentinis santykis, %.