## Document map
Santykiniai šilumos suvartojimo rodikliai

## Santykiniai šilumos suvartojimo
SANTYKINIAI ŠILUMOS SUVARTOJIMO RODIKLIAI
Namas | Periodas | ∑ABŠ, m2 | ∑VBŠ, m3 | QP, kWh | QPŠmetr, kWh | QPKmetr, kWh | GKv, m3 | QPKv, kWh | QPnKv, kWh | QPR, kWh | QPŠ, kWh | qPR | ΣDL | qADŠ, kWh/m2/DL | qVDŠ, kWh/m3/DL | qVDŠmax, kWh/m3/DL | DŠ, %
Raseinių r. sav., Šiluvos mstl., Vingio g. 13 | 2020-10-01 | 415.98 | 1039.95 | 0 | 6205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6205 | 0.00000000000000000000 | 131.2 | 0.11369 | 0.045477 | 0.023795 | 191.12
Viso |  | 415.98 | 1039.95 | 0 | 6205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6205 | 0.00000000000000000000 | 131.2 | 0.11369 | 0.045477 | 0.023795 | 191.12
| Viso | 415.98 | 1039.95 | 0 | 6205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6205 | 0.00000000000000000000 | 131.2 | 0.11369 | 0.045477 | 0.023795 | 191.12
Žymėjimų paaiškinimas: ∑ABŠ – pastato butų naudingųjų plotų ir kitų bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirtų negyvenamosios paskirties patalpų, prijungtų prie pastato centrinio šildymo sistemos, plotų suma, m2; ∑VBŠ – pastato butų ir kitų bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirtų negyvenamosios paskirties patalpų, prijungtų prie pastato centrinio šildymo sistemos, tūrių suma. QP – įvadiniu šilumos apskaitos prietaisu, matuojančiu šilumos kiekį pastatui šildyti ir karštam vandeniui, išmatuotas šilumos kiekis, kWh; QPŠmetr – šilumos kiekis pastatui šildyti, nustatytas pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso šildymui rodmenis, kWh; QPKmetr – šilumos kiekis karštam vandeniui, nustatytas pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso karštam vandeniui, rodmenis, kWh; GKv – pastate suvartoto karšto vandens kiekis, nustatytas pagal geriamojo vandens apskaitos prietaiso, įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis, m3; QPKv – pastate suvartotas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti, kWh; QPR – pastate suvartotas šilumos kiekis cirkuliacijai, kWh; QPŠ – šilumos kiekis pastatui šildyti, kWh; qPR – santykinės šilumos sąnaudos cirkuliacijai; ΣDL – šilumos vartojimo pastatui šildyti per skaičiuotiną laikotarpį dienolaipsnių suma; qADŠ – santykinės šilumos sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto šildyti vienam dienolaipsniui, kWh/m2/DL qVDŠ – santykinės šilumos sąnaudos vienam kubiniam metrui pastato tūrio šildyti vienam dienolaipsniui, kWh/m3/DL; qVDŠmax – maksimali šilumos suvartojimo norma daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, esant faktinėms sąlygoms, kWh/m3 per mėnesį; DŠ – santykinių šilumos sąnaudų vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto šildyti ir maksimalios šilumos suvartojimo normos daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, esant faktinėms sąlygoms, procentinis santykis, %.